Ausschreibungstext

Artikelnummer

243160

Typ

Raytec VAR2-IPPOE-w8-1-B

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 47W, 10x10, 35x10, 60x25, IP66, 24V, PoE, IP-Steuerung

Hauptmerkmale

LED Weißlichtscheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 10x10

35x10, 60x25 Wechsellinsen im Lieferumfang

IP-Steuerung ber Web-Interface oder API

Stromversorgung: 24VDC oder PoE+

Kaltweißß 6500K

Platinum Elite SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

Vandalismusgeschützt, Schutzart IP66

U-Haltebügel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung | 35x10°, 60x25° |
| Farbe (Gehäuse) | silber |
| Leistungsaufnahme | 47 W |
| Beleuchtungsreichweite | 180 m |
| Netzgerät | extern, Power over Ethernet (PoE) |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | VAR2-IPPOE-w8-1-B |
| Serie | VARIO2 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen