Ausschreibungstext

Artikelnummer

232483

Typ

Raytec VAR2-I16-1-5M

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10x10, 35x10, 60x25, 100W, IP66, 12/24V, 5m Kabel

Hauptmerkmale

LED Infrarotscheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 10x10

35x10, 60x25 Wechsellinsen im Lieferumfang

Leuchtweite bis 500 m

Spektrale Emission 850 nm

Platinum Elite SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

LED Status-Indikator

Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66

U-Haltebügel im Lieferumfang

Kabellänge 5 Meter

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Leistungsaufnahme | 100 W |
| Beleuchtungsreichweite | 500 m |
| Schutzart | IP66 |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | VAR2-i16-1-5M |
| Serie | VARIO2 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen