Ausschreibungstext

Artikelnummer

240752

Typ

Raytec VAR2-POE-i2-1-6025

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 60x25, 8W, IP66, PoE

Hauptmerkmale

LED Infrarotscheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 60x25 im Lieferumfang

Leuchtweite bis 62 m

Spektrale Emission 850 nm

Platinum Elite SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

LED Status-Indikator

Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66

U-Haltebügel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

Fernbedienung optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung | 60x25° |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Leistungsaufnahme | 8 W |
| Beleuchtungsreichweite | 62 m |
| Netzgerät | Power over Ethernet (PoE) |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | VAR2-POE-i2-1-6025 |
| Serie | VARIO2 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen