Ausschreibungstext

Artikelnummer

245313

Typ

WDR-480-48 Industrie Netzteil, DIN

Kurzbeschreibung

Eingang 230VAC, Ausgang 48VDC, für DIN RAIL Hutschienenmontage TS-35 Betriebstemperatur von -30 °C bis zu +70 °C

Hauptmerkmale

DIN-Hutschienennetzteil für Industrieanwendung mit 480 W

Eingangsspannungsbereich: 180-550 V AC, 3-phasig

Ausgang: 48 V DC / 10 A

Analoge Schnittstellen: Relaisausgang für DC OK

Wirkungsgrad bis zu 91 %

Lüfterloser Aufbau, Kühlung durch freie Konvektion

Betriebstemperatur von  -30 °C bis zu +70 °C

Schutz gegen Überlast, Überspannung, Übertemperatur, Kurzschluss

EMV-Normen: EN 55032

Sicherheitsnormen: UL 61010-1, UL 61010-2-201, EN 61558-1,

EN 61558-2-16, CE-, UKCA-Zeichen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 245313 |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen