Ausschreibungstext

Artikelnummer

215266

Typ

2N IP Verso RFID 125kHz

Kurzbeschreibung

RFID Kartenleser Modul, 125kHz, für 2N IP Verso Basis Einheit

Hauptmerkmale

Erweiterungsmodul für 2N IP Verso Basiseinheit

RFID Cardreader (125 kHz) Modul

Protokolle EM4100, EM4102, HID Proximity

Front: Plastik schwarz mit Symboldruck

Buskabel im Lieferumfang enthalten

Abmessung: ca. 118x99x28 mm

Ehemalige Herstellernummer: 9155032

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | 2N IP Verso |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Leseverfahren | 125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200, 125 kHz Prox |
| Transpondertyp | EM4100, EM4200, HID Prox |
| Montageart Leser | Modul |
| Montageart | Einbaumodul |
| Hersteller-Nummer | 91550941 |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N EMarine RFID Card 125 kHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| --- | --- |
| 2N EMarine RFID Key Fob 125kHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau |
| 2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern | Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface, |

Empfehlungen

Dienstleistungen