Ausschreibungstext

Artikelnummer

244138

Typ

Raytec VAR2-i8-3-PANUT

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 60-180 x 10 AI, 138W, IP66, 12-24V AC/DC, schwarz

Hauptmerkmale

LED Infrarotscheinwerfer

Panoramic Ultra - Ultra-Wide Angle IR Illuminators

Strahlausbreitung: 60 - 180 x 10

Leuchtweite bis 260 m

Spektrale Emission 850 nm

Platinum Elite SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66

U-Haltebügel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

Fernbedienung optional erhältlich

Zusätzliche Telemetriesteuerung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | Schwarz |
| Leistungsaufnahme | 138 W |
| Leuchtweite | 260 m |
| Netzgerät | integriert |
| Power over Ethernet | nein |
| Schutzart | IP66 |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Stromversorgung | 12-24VAC, 12-24VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50 °C - 50 °C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | VAR2-i8-3-PANUT |
| Serie | VARIO2 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen