Ausschreibungstext

Artikelnummer

245291

Typ

AXIS S4000 RACK 8 TB

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8TB, bis zu 16 IP-Kanäle, 19"/1HE Rackmount

Hauptmerkmale

Für Erweiterungen oder Neuinstallationen

Entspricht den IT-Richtlinien

Flexible Speicheroptionen und RAID-Unterstützung

Einfach zu installieren, zu verwalten und zu warten

Gewohnte Cybersicherheit von AXIS OS

5-jährige Gewährleistung von Axis

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| HDD Slots Anzahl | 4 |
| RAID-Level | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6 |
| Stromversorgung | 100-240VAC |
| Aufzeichnung |  |
| Festplattenkapazität verbaut | 8 TB |
| Funktionen |  |
| HDD Hotswap | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 16 |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (maximal) | 256 Mbps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021090941 |
| Hersteller-Nummer | 03215-002 |
| Serie | Axis S40 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| --- | --- |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS D8308 FIBER AGGR SWITCH | 8-Port Glasfaser Switch, mit 8 SFP+- und 2 SFP28-Ports |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE-T | SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45 |
| AXIS TS3901 RAIL EXTENSIONS | Schienen Verlängerung, für AXIS S3016 Recorder |
| AXIS TS3902 RAIL KIT | 19" Einbau Schienen, für AXIS S3016 Recorder |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE | Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE 10 PCS | Netzkabel, 10er-Pack |

Empfehlungen

Dienstleistungen