Ausschreibungstext

Artikelnummer

242109

Typ

Hikvision DS-7604NXI-K1(D)(STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 4 IP Kanäle, H.265, 12VDC, HDMI, ohne HDD

Hauptmerkmale

H.265+/H.265/H.264+/H.264-Videoformate

Intelligente Analysen auf Basis von AcuSense

Bis zu 4-Kanal-IP-Kameraeingänge

Bis zu 16-Kanal-1080p-Decodierungsfähigkeit

Bis zu 2-Kanal-Gesichtserkennung für Gesichtsbilder

1 SATA Anschluss (max 10 TB pro HDD)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | AAC-LC |
| HDD Slots Anzahl | 1 |
| Leistungsaufnahme | 10 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | 3840x2160 |
| Festplattenkapazität max | 16 TB |
| Festplattenkapazität verbaut | 0 TB |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Objektklassifizierung, Zonen-Überwachung |
| Audiounterstützung | Ja |
| HDD Hotswap | Nein |
| Remote-Zugriff | ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingang | Ja |
| Alarmausgang | Ja |
| Anzahl IP-Kanäle | 4 |
| Audioeingänge | 1 |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Videoausgänge | HDMI, VGA |
| Videoeingänge (Anzahl) | 1 |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (maximal) | 80 Mbps |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160489865 |
| Hersteller-Nummer | 303621188 |
| Serie | AcuSense |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen