Ausschreibungstext

Artikelnummer

245354

Typ

eneo AK-31

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, für Setup-PTZ Dome INP-54M2812M0A

Hauptmerkmale

Professionelle Installation

Für Wand und Decken Aufputzmontage

Wettergeschützt IP64

Einfache und schnelle Kabelverbindung

Kompatibel zu folgenden Produkten

PTZ Dome INP-54M2812M0A

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 150x41mm |
| Gewicht | 0,48 kg |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003,Pantone P 179-1 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP64 |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Montage Zubehör |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4260229840801 |
| Hersteller-Nummer | 245354 |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen