Ausschreibungstext

Artikelnummer

244903

Typ

2N IP Force 2.0 - RFID reader 125kHz, Seos Compati

Kurzbeschreibung

Kartenleser für IP Force 2.0 125kHz, Seos Compatibel 13.56MHz, NFC ready & OSDP

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | −30 °C ~ +55 °C |
| Transpondertyp | Felica, HID Prox, iCLASS, iCLASS SE, ISO 14443-A, Mifare, Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare DESFire EV2, Mifare DESFire EV3, Mifare Mini, Mifare Ultralight, NFC |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8595159524764 |
| Hersteller-Nummer | 9151325-S |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen