Ausschreibungstext

Artikelnummer

245441

Typ

Hikvision DS-2CE12UF3T-LSYE(3.6mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Analog HD Bullet Kamera, 8MP, 3,6mm, 24/7 Farbe, Weißlicht, IP67, weiß

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit 4K-Auflösung (3840×2160)

Farbige Bilder rund um die Uhr

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 130 dB True-WDR

3D-DNR-Technologie

Bis zu 40 m Weißlicht

Integriertes Mikrofon, hochwertige Audioqualität über Koaxialkabel

Wasser- und staubgeschützt (IP67)

Korrosionsbeständiges Design (NEMA4X)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Leistungsaufnahme | 7 W |
| Montageart | Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 90° |
| Bildwinkel vertikal | 50° |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422168971 |
| Hersteller-Nummer | 327802209 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1280ZJ-XS | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen