Ausschreibungstext

Artikelnummer

245538

Typ

Hikvision DS-3D504TP-A(O-STD)

Kurzbeschreibung

Gigabit-PoE-Glasfaser-Transceiver, 20 km Reichweite, 4x RJ45 PoE, 1x 1000 Mbps SC Glasfaser Port

Hauptmerkmale

4 x 10/100/1000 Mbit/s PoE-Port und 1 x 1000 Mbit/s SC-Glasfaserport

Plug-and-Play und schnelle Weiterleitung für eine schnelle, verlustfreie Datenübertragung über bis zu 20 km ohne Konfiguration

6-kV-Blitzschutzdesign mit hoher Zuverlässigkeit

Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C

Wellenlängenmultiplexing und Datenweiterleitung über eine einzige Glasfaser

Solides und hochfestes Metallgehäuse in Industriequalität mit guter Wärmeableitungsfähigkeit

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Desktop |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| Reichweite | 20 km |
| Stromversorgung | 54VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0 °C - 40 °C |
| Wellenlänge | 1310nm Tx / 1550nm Rx |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Glasfaser Steckverbinder | SC |
| Ports | 4x 10/100/1000Base-TX |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422172411 |
| Hersteller-Nummer | 338200075 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen