Ausschreibungstext

Artikelnummer

245546

Typ

Hikvision DS-9664NXI-I8/VPro(STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 64 IP Kanäle, I/VPro, AcuSeek, AcuSearch, Guanlan KI-Analyse, H.265+, PoE

Hauptmerkmale

H.265+/H.265/H.264+/H.264-Videoformate

Intelligente Analysen auf Basis der KI-Modelle von Guanlan

Bis zu 64 IP-Kameras können angeschlossen werden

Bis zu 64-Kanal-AcuSeek- und AcuSearch-Funktion

Bis zu 8-Kanal-Gesichtserkennung für Videostreams oder bis zu 8-Kanal-Gesichtserkennung für Gesichtsbilder

Bis zu 32-Kanal-1080p-dekodierung

Bis zu 8 IP-Lautsprecher können angeschlossen werden

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| HDD Slots Anzahl | 8 |
| Leistungsaufnahme | 50 W |
| RAID-Level | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6 |
| Stromversorgung | 100-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10 °C - 55 °C |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | 3840x2160 |
| Festplattenkapazität max | 160 TB |
| Festplattenkapazität verbaut | 0 TB |
| Funktionen |  |
| HDD Hotswap | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmausgang | Ja |
| Alarmeingang | Ja |
| Anzahl IP-Kanäle | 64 |
| Audioeingänge | 1 |
| Speicherschnittstelle (extern) | 1x eSATA |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Videoausgänge | 2x HDMI, 2x VGA |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 256 Mbit/s |
| Datendurchsatz (maximal) | 640 Mbps |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422170691 |
| Hersteller-Nummer | 303623514 |
| Serie | AcuSeek |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen