Ausschreibungstext

Artikelnummer

245668

Typ

AJAX Ajax 8-Kanal NVR DC black

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8-Kanal, DC-Netzteil, 9-16V ohne Festplatte, schwarz

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| HDD Slots Anzahl | 1 |
| Leistungsaufnahme | 24 W |
| Stromversorgung | 9-15 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0 C° bis + 40C° |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | 3840x2160 |
| Festplattenkapazität max | 16 TB |
| Festplattenkapazität verbaut | 0 TB |
| Funktionen |  |
| HDD Hotswap | Nein |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 8 |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-T |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4823114071171 |
| Hersteller-Nummer | 127051.122.BL |
| Serie | Baseline |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen