Ausschreibungstext

Artikelnummer

245557

Typ

Hikvision DS-J142I(STD)/NK844WBH-1T

Kurzbeschreibung

Wi-Fi Bullet Kamera NVR Bundle, 4x 4 MP Wi-Fi Bullet Kamera, 1x Wi-Fi NVR mit 1x 100Mbits RJ45, 2,4GHz, 2 x 2MIMO, 1 TB HDD vorinstalliert

Hauptmerkmale

Stabile drahtlose Wi-Fi Verbindung mit Kameras mit geringer Latenz

4K-UHD-HDMI-Ausgang

1 TB HDD vorinstalliert

Intelligente Bewegungserkennung mit Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen

Einfache Installation durch automatische Kameraverbindung und einfache Konfiguration

Unterstützt Fernvorschau, Wiedergabe und Verwaltung über die Hik-Connect-App

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Gehäuseart | Kunststoff |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Montageart | Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP66 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10 °C - 55 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | DWDR |
| Kamera |  |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 124° |
| Bildwinkel vertikal | 70° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422177362 |
| Hersteller-Nummer | 301502083 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen