Ausschreibungstext

Artikelnummer

245461

Typ

AXIS S1216 TOWER MK II 8 TB

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, inkl. 16 Camera Station Pro Lizenzen und 8TB HDD, Towergehäuse

Hauptmerkmale

Skalierbare und leistungsstarke Lösung

Flexible Speicheroptionen

8TB Speicherplatz enthalten

Einschließlich 16 Lizenzen für AXIS Camera Station Pro

Umfangreicher Support und 5-jährige Gewährleistung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| HDD Slots Anzahl | 2 |
| RAID-Level | RAID 0, RAID 1 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 16 |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (maximal) | 256 Mbps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021093874 |
| Hersteller-Nummer | 03428-002 |
| Serie | Axis S12 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| --- | --- |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS ENTERPRISE HARD DRIVE 12 TB | 3,5" Festplatte, 12 TB, 24/7 |
| AXIS ENTERPRISE HARD DRIVE 4TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 256MB Cache, 24/7, 7200 U/min |
| AXIS ENTERPRISE HARD DRIVE 8TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 8TB, 256MB Cache, 24/7, 7200 U/min |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE | Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE 10 PCS | Netzkabel, 10er-Pack |
| AXIS TU9001 CONTROL BOARD | Joystick und Tastatur, für Kamera- und Videomanagement, USB-Anschluss |
| AXIS TU9002 JOYSTICK | Joystick, zum Steuern von PTZ-Kameras, USB-Anschluss |
| AXIS TU9003 KEYPAD | Tastatur für Videomanagement, LCD-Display, USB-Anschluss |

Empfehlungen

Dienstleistungen