Ausschreibungstext

Artikelnummer

244885

Typ

Ajax IndoorCam white

Kurzbeschreibung

WLAN-Kamera 4MP, H.264 KI, weiß, innen

Hauptmerkmale

4 MP CMOS-Sensor

Zwei-Wege-Kommunikation

Bewegungserkennung

Objekterkennung durch KI

Intelligente IR-Beleuchtung bis zu 8 m

Visuelle Verifizierung von Ajax Alarmen

Mikrofon

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP20 |
| Stromversorgung | 12-24VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0 °C - 40 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | HDR |
| Kamera |  |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 110° |
| Bildwinkel vertikal | 60° |
| Video |  |
| Videokompression | H.264 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 111566.303.WH1 |
| Serie | Ajax Baseline |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen