Ausschreibungstext

Artikelnummer

244911

Typ

i-PRO WJ-NU101KGV

Kurzbeschreibung

Netzwerk Recording System 4 Kanal, max 20TB, 48Mbps build in PoE+ switch,

Hauptmerkmale

Herkunftsland Japan

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| RAID-Level | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | +5°C ~ 40°C |
| Aufzeichnung |  |
| Festplattenkapazität max | 20 TB |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 4 |
| Speicherschnittstelle (extern) | Netzwerk |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.265, JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4582619075526 |
| Hersteller-Nummer | WJ-NU101KGV |
| Serie | i-PRO NU Serie |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| i-PRO WV-QRM001 | Halterung, vertikal für WJ-NU Serie schwarz |
| --- | --- |
| i-PRO WV-QRM101 | Halterung, Rack für WJ-NU Serie schwarz |
| i-PRO WV-QRM201 | Haltung, Wand für WJ-NU Serie schwarz |

Empfehlungen

Dienstleistungen