Ausschreibungstext

Artikelnummer

244914

Typ

i-PRO WJ-NU301KGV

Kurzbeschreibung

Netzwerk Recording System 16 Kanal, max 40TB, 128Mbps build in PoE+ switch,

Hauptmerkmale

Herkunftsland Japan

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| RAID-Level | RAID 1 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | +5°C ~ 40°C |
| Aufzeichnung |  |
| Festplattenkapazität max | 40 TB |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmausgang | Ja |
| Alarmeingang | Ja |
| Anzahl IP-Kanäle | 16 |
| Speicherschnittstelle (extern) | Netzwerk |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (maximal) | 128 Mbps |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.265, JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4582619075557 |
| Hersteller-Nummer | WJ-NU301KGV |
| Serie | i-PRO NU Serie |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| i-PRO WV-QRM201 | Haltung, Wand für WJ-NU Serie schwarz |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen