Ausschreibungstext

Artikelnummer

245763

Typ

Hanwha Vision SPS-A100M

Kurzbeschreibung

IP Audio Beacon, Server, Lautsprecher, Mikrofone, LED Ring, USB-C, digitale Ein- und Ausgänge, PoE+(IEEE802.3at), für den Innenbereich

Hauptmerkmale

Vollduplex-Zweiwege-Audio-Unterstützung

Fünf integrierte MEMS-Mikrofone

Integrierter Lautsprecher (max. Schalldruckpegel (PoE+) 90 dB)

Integrierte LED-Ringanzeige für klare Statusmeldungen

KI-basierte Geräuschklassifizierung enthalten

Beste Tonqualität (Audiodatei)

Unterstützung von Ereignismetadaten

Genaue Erkennung der Geräuschquelle mit Peilalgorithmen

Unterstützung für die Integration von VMS von Drittanbietern

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Leistungsaufnahme | 19 W |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Stromversorgung | PoE+ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C - +55°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-TX |
| PoE-Standard | IEEE802.3at |
| Netzwerk |  |
| Netzwerk-Ports | 1 x 10/100BASE-T |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SPS-A100M |
| Serie | Hanwha Audio |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SBP-060BA | Leitungsadapter, Aluminium, weiß, Kabeldurchlass: 19.1mm (M25) |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen