Ausschreibungstext

Artikelnummer

245780

Typ

Hanwha Vision SPI-BBW0

Kurzbeschreibung

Zubehör für blaues LED-Modul für 6-mm-Objektiv

Hauptmerkmale

Blaues LED-Modul für 3-MP-BCR-Kamera,

erhältlich mit 6-mm-Objektiv

Leistungsaufnahme: 6,9 W

LED-Anzahl: 16 Stück

IP66/IP67 (Kamera und Frontabdeckung müssen montiert sein)

Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit: -40 °C bis +55 °C / 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Unterstützte Produkte: TNS-7000M

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | SPI-BBW0 |
| Serie | Zubehör |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen