Ausschreibungstext

Artikelnummer

200045

Typ

AXIS T90C10 FIXED DOME IR-LED

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 180°, 18-56VDC, IP66, für Axis P33xx-VE

Hauptmerkmale

Für den Einsatz mit Axis P334X Fixdomes

Perfekte Optik durch halbrunde Form

Spektrale Emmision: halbdiskret 850nm

Leuchtweite: 20-30m

Strahlausbreitung 180°, maximale Leistung bei 120°

Spannung 18-56VDC, Leistungsaufnahme 13W

Temperaturbereich -40 °C bis +55 °C

5m Netzwerkkabel vormontiert

Vandalismusgeschützt

Für den Außeneinsatz: Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 5024-101 |
| --- | --- |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS T8007 PS24 | Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen