Ausschreibungstext

Artikelnummer

244883

Typ

AJAX Ajax MotionCam HDR PhOD white

Kurzbeschreibung

IR-Bewegungsmelder mit Fotoaufnahme, drahtlos, 640 x 480 Pixel IP50, weiß, innen

Hauptmerkmale

Sendet auf Wunsch und nachAuslösung eine Reihe animierter Bilder

Nachtsicht

Funktioniert bis zu 3 Jahre mit den vorinstallierten Batterien

Funktioniert in einer Entfernung von bis zu 1700 m zur Hub-Zentrale

Signalstörungserkennung und hochsichere Verschlüsselung aller KommunikationsKanäle

Erweiterter Sabotageschutz

Erkennungsbereich: 12 Meter

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Geräteart | Sender |
| Reichweite | 12 m |
| Schutzart | IP50 |
| Kamera |  |
| Signalübertragung | Video |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 119282.310.WH1 |
| Serie | Baseline |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen