Ausschreibungstext

Artikelnummer

245833

Typ

Hikvision DS-2CD23126G3-IS2UY/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Turret Kamera, 12MP, 2,8mm, DarkFighter, AcuSense, Stroboskoplicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale

UHD: Ultra High Definition sorgt für lebensechtes Eintauchen

Aktives Stroboskoplicht und akustischer Alarm

HikAI-ISP für hervorragende Geräuschreduzierung

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen durch Powered by DarkFighter

Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning

Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 130 dB echter WDR-Technologie

Wasser- und staubdicht (IP67)

Korrosionsschutzdesign

Fälschungssichere und umweltfreundliche Verpackung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuseart | Kunststoff |
| Leistungsaufnahme | 18 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE+ (IEEE-802.3at) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Kamera |  |
| Auflösungsstandard | 12 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 4608x2592 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422187866 |
| Hersteller-Nummer | 311333063 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen