Ausschreibungstext

Artikelnummer

245838

Typ

Hikvision DS-2CD2T126G3-IS2UY/SL(2.8)eFO-STDBLACK

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Bullet Kamera, 12MP, 2,8mm, DarkFighter, AcuSense, Stroboskoplicht, Infrarot, Mic, IP67, schwarz

Hauptmerkmale

UHD: Ultra High Definition sorgt für lebensechtes Eintauchen

Aktives Stroboskoplicht und akustischer Alarm

HikAI-ISP für hervorragende Geräuschreduzierung

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen durch Powered by DarkFighter

Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning

Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 130 dB echter WDR-Technologie

Wasser- und staubdicht (IP67)

Korrosionsschutzdesign

Fälschungssichere und umweltfreundliche Verpackung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäuseart | Kunststoff |
| Leistungsaufnahme | 18 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE+ (IEEE-802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Kamera |  |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 12 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0008 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 4608x2592 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 94,2° |
| Bildwinkel vertikal | 51,1° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422188948 |
| Hersteller-Nummer | 311334058 |
| Serie | AcuSense |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1260ZJ | Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen