Ausschreibungstext

Artikelnummer

245881

Typ

Hanwha Vision SLA-T2480WDA

Kurzbeschreibung

1/2,8" 2MP wasserdichtes Dome Objektivmodul Tag/Nacht, 2,4mm, RJ12 Anschluss, für PNM-9000QB, XNB-6002

Hauptmerkmale

2MP wasserdichtes Dome Objektivmodul

Empfindlichkeit Farbe: 0,045 Lux (F2,0, 1/30 Sek.)

mit PNM-9000QB, XNB-6002

2,4 mm feste Brennweite

Produktabmessungen: 110,0 x 77,0mm

Gewicht: 450g

EN IEC 63000, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10,

NEMA 250 Typ 4X

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | SLA-T2480WDA |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen