Ausschreibungstext

Artikelnummer

243050

Typ

Hanwha Vision TNO-L4040TR

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, Radiometrie, 19mm, 32°, 640x480, 8fps. Audio, IP66, 12VDC, 24VAC, PoE

Hauptmerkmale

Unterstützt eine Auflösung von maximal 640x480

Eingebautes 19mm Festbrennweitenobjektiv

Max. 8fps@alle Auflösungen (H.265, H.264, MJPEG)

Richtungserkennung, Bewegungserkennung,

Erscheinen/Verschwinden, Betreten/Verlassen,

Herumlungern, Manipulation, virtuelle Linie,

Audioerkennung, Temperaturerkennung,

Geräuschklassifizierung, Schockerkennung

Micro SD/SDHC/SDXC-Speicher mit 1 Steckplatz (max. 256 GB)

Hallway View, WiseStreamII-Unterstützung

Temperaturerfassungsbereich -20°C~130°C(-4°F~266°F)

PoE, 24VAC, 12VDC / IP66, IK10, NEMA4X

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP66 |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | Ungekühlter VOx Mikrobolometer |
| System | Wärmebild |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 640x480 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 32° |
| Bildwinkel vertikal | 24,3° |
| Brennweite | 8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 8 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TNO-L4040TR |
| Serie | Wisenet T |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen