Ausschreibungstext

Artikelnummer

245937

Typ

Hikvision iDS-7716NXI-P4(STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16 IP Kanäle, DeepinMind Pro, AcuSeek, AcuSearch, Guanlan KI-Analyse, H.265+, PoE

Hauptmerkmale

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Intelligente Analytik auf der Grundlage von Guanlan Large-Scale AI Models

Bis zu 16-Kanal-IP-Kameras können angeschlossen werden

Bis zu 16-Kanal AcuSeek und AcuSearch Funktion

Bis zu 16-Kanal Perimeterschutz

Bis zu 16-Kanal-Gesichtserkennung für Videostream, oder bis zu 16-Kanal-Gesichtserkennung für Gesichtsbild

Bis zu 16-Kanal-Video-Strukturierung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| HDD Slots Anzahl | 4 |
| Leistungsaufnahme | 50 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Stromversorgung | 100-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C - 55°C |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 32 MP (8K) |
| Festplattenkapazität max | 80 TB |
| Festplattenkapazität verbaut | 0 TB |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| HDD Hotswap | Nein |
| Analysefunktionen | Gesichtserkennung |
| Remote-Zugriff | Browser |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingang | Ja |
| Alarmausgang | Ja |
| Anzahl IP-Kanäle | 16 |
| Audioeingänge | 1 |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Videoausgänge | 2x HDMI, VGA |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 256 Mbps |
| Datendurchsatz (maximal) | 512 Mbps |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 345600009 |
| Serie | DeepinMind |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen