Ausschreibungstext

Artikelnummer

245916

Typ

Hikvision DS-PD451SMK-WE(O-STD)

Kurzbeschreibung

Rauch und Hitzemelder, 868MHz, Deckenmontage, weiß

Hauptmerkmale

Hochwertige Kammer mit Lichtschranke

5 Jahre Batterie Lebensdauer

Alarm bei konstanter Temperatur:＞64 ℃

Alarm bei Temperaturdifferenz: T＞10 ℃/min

Farbe: weiß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6936422150488 |
| Hersteller-Nummer | 302402877 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen