Ausschreibungstext

Artikelnummer

245919

Typ

Hikvision DS-PD452SMK-WE(O-STD)/Black

Kurzbeschreibung

Rauch, Hitze und Kohlenmonoxid-Melder, 868MHz, Deckenmontage, schwarz

Hauptmerkmale

Hochwertige Kammer mit Lichtschranke

5 Jahre Batterie Lebensdauer

Alarm bei konstanter Temperatur:＞64 ℃

Alarm bei Temperaturdifferenz: T＞10 ℃/min

Farbe: schwarz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6936422150495 |
| Hersteller-Nummer | 302402870 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen