Ausschreibungstext

Artikelnummer

245986

Typ

Senstar S8SP0221-002

Kurzbeschreibung

R2032-48 Videoserver mit 48x Symphony Standard Lizenz, 2 HE - 12 LFF, Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, Intel Xeon, 32 GB RAM, 6 x 8 TB HDD, ohne Gra

Hauptmerkmale

19,/2HE-Gehäuse

3 Jahre Senstar Maintenance und Support

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | S8SP0221-002 |
| Hersteller | Senstar |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Senstar AIM-R2032-48-SYM7-E-WE | 2 Jahre Garantieverlängerung, HW und Symphony Enterprise |
| --- | --- |
| Senstar AIM-R2032-48-SYM7-S-WE | 2 Jahre Garantieverlängerung, HW und Symphony Standard |
| Senstar S8SP0291-001 | 8 TB Hot-Plug-SAS-Festplatte für Rack-Server der R-Serie S8SP0212/13/21/22 |
| Senstar S8SP0292-001 | Dual-Port-10-Gbps-Ethernet-Netzwerkkarte (RJ45), für S8SP0211/12/13/21/22 Rack-Server der R-Serie |

Empfehlungen

Dienstleistungen