Ausschreibungstext

Artikelnummer

242308

Typ

Hikvision iDS-7232HQHI-M2/XT(STD)

Kurzbeschreibung

HD Video Rekorder DVR, 32 Kanäle, 1080p, AcuSearch, HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP, H.265+, PoE

Hauptmerkmale

32 Kanäle 1U AcuSense DVR

Unterstützung von 4-Kanal-Gesichtserkennung oder 8-Kanal-Perimeterschutzmodell auf Basis eines Deep-Learning-Algorithmus

Effiziente H.265 Pro+-Kompression

Kodierungsfähigkeit bis zu 4K/8 MP bei 8 fps; 3K/5 MP bei 12 fps

Bis zu 40 Kanäle für IP-Kameraeingänge, jeder Kanal bis zu 6 MP

Bis zu 24*1080P@30fps Dekodierungsfähigkeit

Unterstützt HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP

Unterstützt Bewegungserkennung

Unterstützt HDTVI-Technologie mit Zweiwege-Audio

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711u |
| Aufzeichnungsrate Maximal | 30 fps |
| Bauart | Desktop |
| Festplattenkapazität (intern) | 0 TB |
| Festplattenkapazität (max intern) | 24 TB |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| ONVIF | ja |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Remote-Zugriff | Browser |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmausgang | Ja |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audioeingänge | 4 |
| Kanäle gesamt | 32 |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB |
| Spotmonitor | Composite (FBAS) |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Videoausgänge | 1x HDMI, VGA |
| Videoeingänge (Anzahl) | 32 |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (maximal) | 256 Mbps |
| Netzwerkprotokolle | TCP-IP |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 300229177 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen