Ausschreibungstext



Artikelnummer
215280

Typ
2N IP Verso - Box for flush installation, 2 modul

Kurzbeschreibung
Unterputzkasten, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten

Hauptmerkmale
Unterputzkasten für 2N IP Verso Serie
Für Montage in Wandaussparung oder Hohlraum
Für 2 Einzelmodule (abgesetzt) oder 1 Basiseinheit
Benötigt Frontblende 9155012, oder 9155012B (schwarz)
Abmessung: 108x238x45 mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	8595159504674

	Hersteller-Nummer
	9155015

	Serie
	2N IP Verso

	Hersteller
	2N



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	2N IP Verso - Frame for flush installation, 2 modu
	Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten



Empfehlungen

Dienstleistungen
