Ausschreibungstext

Artikelnummer

245463

Typ

AXIS TX1901 WASHER KIT

Kurzbeschreibung

Reinigungskit, für ex-geschützte Kameras, inkl. 10 Liter Tank

Hauptmerkmale

Für explosionsgeschützte Kameras von Axis

Reinigungssystem für rostfreien Stahl

Zertifiziert nach ATEX/IECEx/MET

Keine externe Verdrahtung erforderlich

10 Liter Fassungsvermögen

Inklusive Wand- und Masthalterung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021086906 |
| Hersteller-Nummer | 02967-001 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS TX1902 WASHER VALVE | Erweiterungskit, für AXIS TX1901, zur Reinigung einer zusätzlichen Kamera |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen