Ausschreibungstext

Artikelnummer

246204

Typ

AXIS A4030-E READER

Kurzbeschreibung

RFID Leser im Pfostendesign, 13,75 MHz, IP65, IK07

Hauptmerkmale

Perfekt in Verbindung mit Axis Tür-Steuerungen und Zugangsdaten

Unterstützt die meisten RFID-Karten mit 13,56 MHz

Schutzklassen IP65 und IK07 für den Einsatz in rauen Umgebungen

EAL6+ Certified Secure Element und Transparentmodus

OSDP-Sicherheitsprofil für hohe Interoperabilität verifiziert

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Abmessungen LxBxH | 121x48x27mm |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Leseverfahren | 13,56 MHz Mifare Classic, 13,56 MHz Mifare DESFire, 13,56 MHz Mifare Plus |
| Montageart Leser | Aufputz |
| Schnittstelle Leser | OSDP, RS-485 |
| Schutzart | IP65 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Transpondertyp | Mifare DESFire EV2, Mifare DESFire EV3 |
| Zertifizierungen | IK07 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021093676 |
| Hersteller-Nummer | 03423-001 |
| Serie | Axis A40 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS TA1902 CONNECTOR KIT | Steckverbinder Set, für Netzwerk Türcontroller, Leser und I/O- Relaismodule |
| --- | --- |
| AXIS TA1902 MK II CONNECTOR KI | Connector Kit für Axis Netzwerk Türcontroller Leser und I/O-Module |
| AXIS TA4711 ACCESS CARD 100 PCS | MIFARE® DESFire® EV3 8K, RFID-Karte, 100er-Pack |
| AXIS TA4712 KEY FOB 50 PCS | MIFARE® DESFire® EV3 8K Schlüsselanhänger, 50er-Pack |

Empfehlungen

Dienstleistungen