Ausschreibungstext

Artikelnummer

241688

Typ

Hikvision DS-2CD3956G2-IS(1.05mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome Fisheye Kamera, 5MP, 1,05mm, Mic, IR, Indoor

Hauptmerkmale

Unterstützt die Hikvision Embedded Open Platform (HEOP) und den Import von Anwendungen von Drittanbietern

Bietet eine Rechenleistung von 1,5 TOPS, 60 MB Systemspeicher, 400 MB Smart-RAM und 2 GB eMMC-Speicher für die gemeinsame Nutzung von Ressourcen

Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie

360°-Fischaugenansicht (Deckenmontage)

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 5 MP

Bis zu 4 Live-Ansichtsmodi

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB True-WDR-Technologie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Leistungsaufnahme | 7,5 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C - 50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,017 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1920 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 360 |
| Bildwinkel vertikal | 180 |
| Brennweite | 1,05 mm |
| Objektiv Typ | Fisheye |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6931847180041 |
| Hersteller-Nummer | 311320872 |
| Serie | Heop |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1281ZJ-DM27 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1294ZJ | Wandhalterung, weiß, verstärktes Plastik, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1297ZJ | Deckenhalterung, verstellbar, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1297ZJ-ES | Deckenhalterung, weiß Metall, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1297ZJ-M | Deckenhalterung, weiß, Metall, für Hikvision Kameras, 120x650-1200mm |
| Hikvision DS-1299ZJ | Deckenhalterung, verstellbar, Aluminium, weiß, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen