Ausschreibungstext

Artikelnummer

245310

Typ

Hanwha Vision XNB-A6004

Kurzbeschreibung

2MP Netzwerk Kamera, Box, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, SSDR, AI, C-/CS-Mount, PoE, 12VDC

Hauptmerkmale

2-MP-Bildauflösung

Menschenmengen-Erkennung (Business Intelligence)

WisePower (Energieüberwachung)

FIPS 140-3 Level 3 zertifiziert

Farbe: 0,02 Lux, S/W: 0,002 Lux

WiseNRⅡ, WiseStream

KI-basierte Analyseereignisse

Das Objektivmodul ist separat erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, OPUS |
| Farbe (Gehäuse) | Schwarz |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Ohne Kamera |
| Leistungsaufnahme | 7,5 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C - 55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Zertifizierungen | FIPS 140-3 Level 3,CE,FCC,UL,IEC 62443,ETSI EN 303 645,RoHS,REACH |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,02 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Linienüberquerung (LCD), Loitering Detektion, Personenzählung |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-T, 10Base-T |
| Ports | 1x 10/100Base-T, RJ-45 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, IPv6, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SNMPV1, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP |
| Objektiv |  |
| Blendensteuerung | P-Iris |
| Objektiv Typ | kein Objektiv enthalten |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | XNB-A6004 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen