Ausschreibungstext

Artikelnummer

246008

Typ

Solvido IQbox-Edelstahl-C

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlusskasten für Videoüberwachung, Edelstahl AISI 304L, 400x300x210mm

Hauptmerkmale

Für den Außenbereich optimiert

Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304L), gebürstet

Schutzart (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): IK10

Tür mit Scharnier auf Längsseite

2-Punkt-Schließung Doppelbart

optional mit Schwenkhebel für PHZ

Montageplatte aus Stahl

Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau

Mit Sabotagekontakt, inkl. Anschluss-Terminal

Inklusive Leitungsschutzschalter 1-polig 6A

Wand- oder Mastmontage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | Silber |
| Gehäusematerial | AISI 304, Edelstahl |
| Installationsort | Outdoor |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +80°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 246008 |
| Serie | IQbox-Edelstahl-C |
| Hersteller | Solvido |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Jetrics MDR-100-12 DIN RAIL Netzteil | Netzteil 12VDC / 7,5A für Hutschienenmontage TS-35 |
| --- | --- |
| Jetrics MDR-100-48 DIN RAIL Netzteil | Netzteil 48V / 2A für Hutschienenmontage TS-35 |
| Jetrics MDR-20-12 DIN RAIL Netzteil | Netzteil 12VDC / 1,67A für Hutschienenmontage TS-35 |
| Jetrics MDR-60-12 DIN RAIL Netzteil | Netzteil 12VDC / 5A für Hutschienenmontage TS-35 |
| Jetrics MDR-60-48 DIN RAIL Netzteil | Netzteil 48VDC / 1,25A für Hutschienenmontage TS-35 |
| Jetrics NDR-120-48 DIN RAIL Netzteil | Netzgerät für DIN Hutschienenmontage 230VAC Eingang, 48VDC Ausgang, max. 120W |
| Jetrics NDR-240-48 DIN RAIL Netzteil | Netzgerät für Hutschienenmontage 230VAC Eingang, 48VDC Ausgang max. 240W |
| Solvido SOL-WST-MB-30-E | Mastbefestigung 30cm für SOL-IQbox-Edelstahl Serie Set (2 Stck.) |
| Solvido SOL-WST-WB-316L | Wandbefestigung Edelstahl für SOL-IQbox-Edelstahl Serie Set (4 Stck.) |

Empfehlungen

Dienstleistungen