Ausschreibungstext

Artikelnummer

246248

Typ

Hanwha Vision XND-A9085RV

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome Kamera, AI, Tag/Nacht, 3840x2160, Wisenet 9, 4,4-9,3mm, IR, PoE, IP52, IK10

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung von 8 MP (1/1,8-Zoll-Sensor)

4,4–9,3 mm (2,1-fach) motorisiertes Varioobjektiv

WiseIR-Reichweite von bis zu 50 m (164,04 ft, PoE+-Modus)

Magnetische Modulbauweise für einfache Installation

Doppelte NPU für KI-basierte Bildverbesserung

Business Intelligence auf Basis der KI-Engine:

Personen-/Fahrzeug-/Menschenmengenzählung,

Warteschlangenmanagement, Heatmap

Unterstützt BestShot und alle Attribute

Unterstützt dynamische Privatsphärenmaskierung

Unterstützt Wisepower (Energieüberwachung)

Level 3/CC EAL6+ zertifiziert), SBOM

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, OPUS |
| Beleuchtung | Infrarot, LED |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 14,5 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP52 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C - 50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | CE,FCC,UL,FIPS 140-3 Level 3 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,04 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840 x 2160 |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Gesichtserkennung, Heat Map (HM), Kennzeichenerkennung, Linienüberquerung (LCD), Personenzählung |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-T, 10Base-T |
| Ports | RJ-45 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 133° - 47° |
| Bildwinkel vertikal | 58° - 26° |
| Blendensteuerung | P-Iris |
| Brennweite | 4,4 mm - 9,3 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 2.1 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | XND-A9085RV |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen