Ausschreibungstext

Artikelnummer

246249

Typ

Hanwha Vision XNV-A6084R

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome Kamera, AI, Tag/Nacht, 1920x1080, Wisenet 9, 2,8-12,0mm, Infrarot, IP66/67, IK10

Hauptmerkmale

2,8–12 mm (4,3-fach) motorisiertes Varioobjektiv

Zwei NPUs für KI-basierte Bildverbesserung

Analyseereignisse auf Basis der KI-Engine:

Objekterkennung (Person/Gesicht/Fahrzeug/Kennzeichen),

IVA (virtuelle Linie/Bereich, Ein-/Ausgang,

Herumlungern, Richtung, Eindringen),

Sturz- und Rutscherkennung, Gesichtsmaskenerkennung,

Erkennung von Abstandsregeln, Bewegungserkennung

Business Intelligence auf Basis der KI-Engine:

Unterstützung von Dynamic Privacy Masking

WiseStream (basierend auf KI-Engine)

WiseIR: IR-Sichtweite 50 m (131,23 ft)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, OPUS |
| Beleuchtung | Infrarot, LED |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 10,2 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66/67 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Zertifizierungen | CE,FCC,UL,IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,02 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-T, 10Base-T |
| Ports | RJ-45 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, TCP, TCP-IP, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 120°- 27° |
| Bildwinkel vertikal | 63° - 15° |
| Blendensteuerung | P-Iris |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 4.3 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | XNV-A6084R |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen