Ausschreibungstext

Artikelnummer

246252

Typ

Hanwha Vision XNF-A8014R

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome Kamera, AI, Tag/Nacht, 2560x2560, Wisenet 9, 1,76mm, FishEye, PoE+, 12VDC, IP42

Hauptmerkmale

6MP Bildauflösung

30fps maximale Bildrate

17m IR-Reichweite

Schutzklasse IP42

1,76 mm feststehendes Stereoobjektiv

Digitale Drehung

Doppelte NPU für KI-basierte Bildverbesserung

Objekterkennung, intelligente Videoanalyse,

Bewegungserkennung,

Personen-/Fahrzeug-/Menschenmengenzählung,

Warteschlangenmanagement, Heatmap

Beste Aufnahme- und Farbattribute

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, OPUS |
| Beleuchtung | Infrarot, LED |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 19,8 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | CE,UKCA,UL,FCC,EN50155,IEC,RoHS |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,02 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x2560 |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Heat Map (HM), Kennzeichenerkennung, Linienüberquerung (LCD) |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-T, 10Base-T |
| Ports | RJ-45 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 185° |
| Bildwinkel vertikal | 185° |
| Brennweite | 1,76 mm |
| Objektiv Typ | Fisheye |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | XNF-A8014R |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen