Ausschreibungstext

Artikelnummer

246253

Typ

Hanwha Vision XNF-A8014RV

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome Kamera, AI, Tag/Nacht, 2560x2560, Wisenet 9, 1,76mm, FishEye, PoE+, 12VDC, IP66, IK10

Hauptmerkmale

6MP Bildauflösung

30fps maximale Bildrate

17m IR-Reichweite

Schutzklasse IP66, IK10

1,76 mm feststehendes Stereoobjektiv

Digitale Drehung

Doppelte NPU für KI-basierte Bildverbesserung

Objekterkennung, intelligente Videoanalyse,

Bewegungserkennung,

Personen-/Fahrzeug-/Menschenmengenzählung,

Warteschlangenmanagement, Heatmap

Beste Aufnahme- und Farbattribute

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, OPUS |
| Beleuchtung | Infrarot, LED |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 19,8 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40° - 55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | CE,FCC,UL,IK10,EN50155 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,02 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x2560 |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Gesichtserkennung, Heat Map (HM), Kennzeichenerkennung |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-T, 10Base-T |
| Ports | RJ-45 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 185° |
| Bildwinkel vertikal | 185° |
| Brennweite | 1,76 mm |
| Objektiv Typ | Fisheye |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | XNF-A8014RV |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SBD-180PMW | Masthalterung, für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß |
| --- | --- |
| Hanwha Vision SBP-115PFA | Halterung für Wand- und Mastmontage |
| Hanwha Vision SBP-150CMI | Deckenhalterung, Aluminium, 15cm, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1 |
| Hanwha Vision SBP-150CMP | Deckenabhängung für Hanwha Base SBP-140CMB, SBP-180CMB, Aluminium, Weiß |
| Hanwha Vision SBP-150NBW | Anschluss Box für Hanwha Vision Kameras, für den Außeneinsatz geeignet, IP66, IK10, NEMA 4X |
| Hanwha Vision SBP-150PMW | Masthalterung für Hanwha Kameras und Zubehör Außen, Aluminium, weiß |
| Hanwha Vision SBP-156KMW | Eckhalterung, für Hanwha Techwin PTZ Kameras, Außen, Aluminium, weiß |
| Hanwha Vision SBP-160HMW1 | Deckenhalterung |
| Hanwha Vision SBP-160TMW1 | Wandhalterung für Hanwha Techwin Fixdomes, Kunststoff, mit Neigung, weiß |
| Hanwha Vision SBP-160WMW1 | Wandhalterung für Hanwha Techwin Kameras, weiß |
| Hanwha Vision SBP-180CMB | Deckenabhängung, Aluminium, Weiß, kompatibel zu SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP |
| Hanwha Vision SBP-180CMS | Deckenabhängung, Aluminium, Weiß, kompatibel zu SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP |
| Hanwha Vision SBP-250WMW | Halterung für Wand- und Mastmontage |
| Hanwha Vision SBP-300BW1 | Wandhalterung für die obere Befestigung für TNO-7180RLP |
| Hanwha Vision SBP-300CMI | Deckenhalterung, Aluminium, 30cm, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1 |
| Hanwha Vision SBP-300CMP | Deckenabhängung für Hanwha Base SBP-140CMB, SBP-180CMB, Aluminium, Weiß |
| Hanwha Vision SBP-300CMTS | Teleskop-Deckenhalterung Aluminium, weiß |
| Hanwha Vision SBP-300CMTW | Teleskop-Deckenhalterung Aluminium weiß, TR30 |
| Hanwha Vision SBP-300CMW1 | Deckenhalterung, Aluminium, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1 |
| Hanwha Vision SBP-300KMW1 | Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß |
| Hanwha Vision SBP-300LMW | Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Weiß |
| Hanwha Vision SBP-300NBW | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Wandhalterungen, Stahl/Aluminium, Weiß |
| Hanwha Vision SBP-300PMW2 | Masthalterung, Aluminium, weiß kompatibel mit TNO-7180RLP |
| Hanwha Vision SBP-300WMW | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| Hanwha Vision SBP-300WMW1 | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| Hanwha Vision SBP-400WMW | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß |
| Hanwha Vision SBP-900CMP | Deckenabhängung für Hanwha, 90cm, Base SBP-140CMB, SBP-180CMB Aluminium, Weiß |
| Hanwha Vision SBP-900CMW | Deckenhalterung, Aluminium, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1 |
| Hanwha Vision SBP-C15H | 1,5"-Kupplung (weiß) 4er-Pack kompatibel mit Deckenhalterung . |
| Hanwha Vision SBP-C15P | Hanwha Deckenabhängung für SBP-150CMP, SBP-300CMP, SBP-900CMP |
| Hanwha Vision SBV-180BW | Anschlussbox für Innenraum und Vandal Dome Kameras |
| Hanwha Vision SBV-180WW | Anschlussbox wettergeschützt für die weißen Kameras der X-Core und X-Plus Serie |
| Hanwha Vision SPP-C7400 | Anschlusskabel für Audio u. Alarm für QNV-C8083R, QNV-C9083R und weitere Modelle |

Empfehlungen

Dienstleistungen