Ausschreibungstext

Artikelnummer

246319

Typ

FLIR FCB-618 AI

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 30Hz, 640x512, 24mm, 18° HFOV, KI-Analyse

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

KI-basierte Videoanalysefunktionen

Branchenführende thermische Empfindlichkeit

Analysen mittels tiefgreifender neuronaler Netze

Fünf Varianten mit horizontalem FOV von 18° bis 50°

Schutzart IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE+ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C bis 60°C |
| Thermische Auflösung | 640x512 |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | Ungekühlter VOx Mikrobolometer |
| Lichtempfindlichkeit | 20mK |
| System | Wärmebild |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 18° |
| Brennweite | 24 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 427-2064-90-00 |
| Serie | FCB-Serie |
| Hersteller | FLIR |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| FLIR CX-POLE-G3 | Mastadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie |
| --- | --- |
| FLIR FC-PWR-00 | PoE+ Netzgerät, IEEE 802.3at, für FLIR FC-Serie |

Empfehlungen

Dienstleistungen