Ausschreibungstext

Artikelnummer

200064

Typ

CF16HA-1

Kurzbeschreibung

F1,4/16mm Bildverarbeitungs- Objektiv 1", C-Mount, Megapixel

Hauptmerkmale

Spezielles Design für Bildverarbeitung

Für Farb-und S/W-Kameras

Optische Daten den Kameraspezifikationen angepasst

C-Mount

Rändelschrauben zur Arretierung von Fokus und Iris

Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard

Für Kameras bis 1,5 Megapixels geeignet

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bildwinkel horizontal | 43,6° |
| --- | --- |
| Brennweite | 16 mm |
| Megapixel | Ja |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,1 ° |
| Nennformat | 1" |
| Objektiv-Mount | C |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Hersteller-Nummer | CF16HA-1 |
| Hersteller | Fujinon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen