Ausschreibungstext

Artikelnummer

200064

Typ

CF16HA-1

Kurzbeschreibung

F1,4/16mm Bildverarbeitungs- Objektiv 1", C-Mount, Megapixel

Hauptmerkmale

Spezielles Design für Bildverarbeitung

Für Farb-und S/W-Kameras

Optische Daten den Kameraspezifikationen angepasst

C-Mount

Rändelschrauben zur Arretierung von Fokus und Iris

Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard

Für Kameras bis 1,5 Megapixels geeignet

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Objektiv Type | Festbrennweite |
| --- | --- |
| Tag/Nacht | nein |
| Megapixel | ja |
| Mount | C |
| Nennformat | 1" |
| Brennweite | 16 mm |
| Blendensteuerung | Manuell |
| Bildwinkel horizontal | 43,6° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,1 m |
| Blendenbereich (F) | F1,4~F22 |
| Hersteller-Nummer | CF16HA-1 |
| Hersteller | Fujinon |

Weitere Produktinformationen

Weitere Informationen und technische Spezifikationen finden Sie auf der Hersteller Website <a href="http://www.fujifilm.eu/de/produkte/optische-geraete/cctv-und-machine-vision/" target="_blank">www.fujifilm.eu/de/produkte/optische-geraete/cctv-und-machine-vision/</a>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen