Ausschreibungstext

Artikelnummer

241717

Typ

Hikvision DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera, TandemVu, 4MP, 4x optischer Zoom, 4MP Bullet, Weißlicht, IR, Darkfighter, IP66

Hauptmerkmale

Erfasst gleichzeitig einen großen Bereich und liefert hervorragende Details

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter-Technologie

Sichert einen weitläufigen Bereich mit 4-fachem optischen Zoom und 16-fachem Digitalzoom

Unterstützt WDR, HLC, BLC, 3D-DNR, Defog, regionale Belichtung und regionalen Fokus

Unterstützt 12 V Gleichstrom und PoE+

Unterstützt die Erkennung von Personen und Fahrzeugen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Wischer | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Gehäuseart | Kunststoff |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kameratyp | Bulletkamera, Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 13,5 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 350 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 30 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 30 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 114,9° |
| Bildwinkel vertikal | 62,4° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Zoomfaktor (optisch) | 4 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160466514 |
| Hersteller-Nummer | 327001436 |
| Serie | TandemVu |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen