Ausschreibungstext

Artikelnummer

241726

Typ

Hikvision DS-2XM6825G1/C-IMS(2mm)(STD)

Kurzbeschreibung

Binokulare Personenzählkamera, 2MP, IR, Alarm, IP66

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 2 MP

Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie

Klare Bilddarstellung auch bei starkem Gegenlicht dank 105-dB-WDR-Technologie

Wasser- und staubgeschützt (IP66) sowie vandalismussicher (IK08)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Personenzählung |
| Leistungsaufnahme | 8,5 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 9-36 VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 75°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 105dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Nein |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 10/100Base-TX |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 108° |
| Bildwinkel vertikal | 74° |
| Brennweite | 2 mm |
| Objektiv-Mount | M12 |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 316401194 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen