Ausschreibungstext

Artikelnummer

242105

Typ

Hikvision DS-2SE3C410MWG-E/14(2.8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera, TandemVu, 4MP, 4x optischer Zoom, 4MP Bullet, Weißlicht, IR, Darkfighter, IP66

Hauptmerkmale

Erfasst einen großen Bereich und großartige Details gleichzeitig

Hohe Bildqualität mit 4 MPx Auflösung

Powered by Darkfighter Technologie für hervorragende Leistung bei schlechten Bildverhältnissen

Sichert einen weitläufigen Bereich mit 4-fachem optischen Zoom und 16-fachem Digitalzoom.

Unterstützt WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, regionale Belichtung, regionaler Fokus

Unterstützt 12V DC & PoE+

Unterstützung der Erkennung von Personen und Fahrzeugen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Gehäuseart | Kunststoff |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 13,5 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | PoE+ |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 114,9° |
| Bildwinkel vertikal | 62,4° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 327001439 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen