Ausschreibungstext

Artikelnummer

246207

Typ

AXIS A4610 NETWORK READER

Kurzbeschreibung

RFID-Kartenleser, IP-Konnektivität und PoE

Hauptmerkmale

Komplette Schnittstelle für einen Zugang über IP

Für die einfache Installation an Pfosten entwickelt

Unterstützt RFID-Karten und -Schlüsselanhänger

Vollständig in End-to-End-Lösungen von Axis integriert

Problemlose Installation und Skalierung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Leseverfahren | 13,56MHz |
| Montageart Leser | Aufputz |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schnittstelle Leser | Netzwerk |
| Schutzart | IP54 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Transpondertyp | iCLASS, Mifare Classic, Mifare DESFire EV2, Mifare DESFire EV3, Mifare Plus (Level 1) |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021095052 |
| Hersteller-Nummer | 03502-001 |
| Serie | Axis A46 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS T8006 PS12 | Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C |
| --- | --- |
| AXIS TA4601 SURFACE MOUNT | Aufputz Montage Kit, für AXIS A4612 |
| AXIS TA4602 INSTALLATION BACK | Unterputz Montage Kit, für AXIS A4612 |
| AXIS TA4711 ACCESS CARD 100 PCS | MIFARE® DESFire® EV3 8K, RFID-Karte, 100er-Pack |
| AXIS TA4712 KEY FOB 50 PCS | MIFARE® DESFire® EV3 8K Schlüsselanhänger, 50er-Pack |

Empfehlungen

Dienstleistungen