Ausschreibungstext

Artikelnummer

246498

Typ

Hanwha Vision BRB-X3210S1E-18TB

Kurzbeschreibung

BLAZE Aufzeichnungsserver (gehärtetes Betriebssystem) pre-installed and pre-licensed for 32 channels, 16x PoE+, 18TB RAW

Hauptmerkmale

BLAZE als integrierte Komplettlösung ("in a box")

Gehärtetes Betriebssystem (= besonders sicher und gegen Angriffe abgesichert)

Einfache Installation und Einrichtung

Keine Lizenz- und SUP-Supportkosten

Vorhersagbare Leistung

Optional integrierter PoE-Switch für vereinfachte Installationen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 440 x 89.8 x 428.4 mm |
| Eneo Bediengeräte extern | Maus, Tastatur |
| HDD Slots Anzahl | 4x SATA Bays |
| Leistungsaufnahme | 80 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C - 40°C |
| Zertifizierungen | FIPS 140-3 Level 3 |
| Aufzeichnung |  |
| Festplattenkapazität max | 64 TB |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Remote-Zugriff | ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 32 |
| Ports | RJ-45 |
| Steuer-Schnittstellen | USB 2.0, USB 3.0 |
| Videoausgänge | 1x HDMI (4K) |
| Videoeingänge (Anzahl) | 32 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | BRB-X3210S1E-18TB |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen